**Электромонтажные работы:**

-соединение нескольких осветительных приборов в единую электрическую цепь;

-установка электрического щита;

-монтаж розеток и других питающих элементов.

Документы:

- удостоверения/протоколы по электробезопасности (допускаются только штатные сотрудники, аттестованные в Ростехнадзоре, с группой допуска 3 и выше)

*\*при отсутствии данного персонала заказывается услуга проверки электромонтажных работ*

- электропроект

-схема выводов (при установке щита)

-список на ввоз

-приказ о назначении ответственных

-список электромонтажников

-гарантийное письмо о вывозе мусора

-доверенность от эксонента